湖南省五级承试所需设备配置清单

| 一、高压发生设备 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 直流高压发生器 | TLHG-108-60KV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器 直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | TLHG-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | 变压器，开关，PT，CT等电气设备的耐压试验 |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | TLHG-608-75KVA//25KV | 1台 | 高压电缆等耐压试验 |
| 二、电气测量仪器 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011-100A | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 2 | 互感器伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 |
| 3 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 10kV及以下变电站接地网测量 |
| 4 | 电容电感测试仪 | TLHG-2202 | 1台 | 测量电容器 |
| 5 | 测量用电流互感器（标准CT） | HL1 15-600A | 2台 | 电流测量 |
| 6 | 单相继电保护测试仪 | TLHG-502 | 1台 | 继电保护测量 |
| 7 | 大电流发生器 | TLHG-DG-500A | 1台 | 升流检查 |
| 8 | 雷击计数器动作测试仪 | TLHG-807 | 1台 | 避雷器 |
| 9 | 电缆识别仪 | TLHG-706 | 1台 | 电缆 |
| 三、常用仪器仪表 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 兆欧表 | TLHG-2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 2 | 兆欧表 | TLHG-2671 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 3 | 兆欧表 | TLHG-2670 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 4 | 数字式双钳相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 |
| 5 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
| 6 | 钳形电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
| 7 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | TLHG-3309 | 1台 | 二次负荷测量 |
| 8 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
| 9 | 温湿度计 | KT-903 | 1台 | 温湿度测量 |
| 四、试验场所 |
| 1 | 高压试验室 | 个 | 1 |  |
| 2 | 继电保护试验室 | 个 | 1 |  |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司                      
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋                
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com                                    
E-mail：whtlhgdq@163.com